CedryJ	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
| --- | --- |
| 1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar wg planu syt. 0.795 | km km | 0.795 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.795 |
| 2 d.1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm Obmiar wg planu syt. <wiazdy>11.84 | m2 m2 | 11.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.840 |
| 3 d.1 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu YOMB z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar wg planu syt. <wiazdy>16.0 | m2 m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 4 d.1 |  | Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Obmiar wg planu syt. <chodnik>112.68*2.0+ (2.42+2.80)/2*4.0+(1.8+2.6)/2*13.2+1.32*1.52+110.85*2.0+( 23.53+14.7+35.11 +37.55+80.0)*1.50+2.60*3.95+(2.6+1.53)/2*2.37+1.45*16.09+( 1.42+4.34)/2*6.88+(50.99+22.15+21.67+13.89+50.2+19.54+35.17+13.94+33.63)* 1.50 <wiazdy>17.12 | m2 m2 m2 | 1224.960 17.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1242.080 |
| 5 d.1 |  | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych Obmiar wg planu syt. 30.0+7.33+16.3+6.5+2.5+15.0 | m m | 77.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.630 |
| 6 d.1 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. Obmiar wg planu syt. <wiazdy>19.25 | m2 m2 | 19.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.250 |
| 7 d.1 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm. Obmiar wg plaqnu syt. <wiazdy>445.72 | m2 m2 | 445.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 445.720 |
| 8 d.1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm. Obmiar wg planu syt. #p7 | m2 m2 | 445.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 445.720 |
| 9 d.1 |  | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Obmiar wg poz. przedmiaru #p10*0.0575 | m3 m3 | 11.599 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.599 |
| 10 d.1 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej. Obmiar wg planu syt. <wzdłuż jezdni>111.95+5.63+0.8+2.4+7.53+16.0+6.94+0.96+3.68+0.45+0.6+4.2+ 2.83+3.35+3.8 <wiazdy na posesię>30.6 | m m m | 171.120 30.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 201.720 |
| 11 d.1 |  | Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej. Obmiar wg planu syt. <wjazdy>5.0 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 12 d.1 |  | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. Obmiar wg planu syt. 1.21 +1.77+2.6+1.03+1.36+1.15+41.25+32.68+12.81 +0.55+2.0+2.0+2.2+1.2+1.2+1.5 | m m | 106.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.510 |
| 13 d.1 |  | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. Obmiar wg planu syt. 0.0133 | ha ha | 0.013 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.013 |
| 14 d.1 |  | Załadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze. Obmiar wg poz. przedmiaru. <do 30 cm>#p2*0.12+#p6*0.08+#p7*0.04+#p8*0.15+#p9 <powyżej 30 cm>#p3*0.10+#p4*0.07+#p10*0.15*0.30+#p11*0.12*0.25+#p12*0.08* 0.30 | m3 m3 m3 | 99.247 100.329 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 199.576 |

-1 -

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

CedryJ	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km. Obmiar wg poz. przedmiaru. #p14 | m3 m3 | 199.576 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 199.576 |
| 16 d.1 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - do miejsca zagospodarowania w Szadółkach, za dalsze 2 km. Obmiar wg poz. przedmiaru #p15 | m3 m3 | 199.576 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 199.576 |
| 17 d.1 |  | Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie. Obmiar wg wykazu robót na wjazdach . 7.0 | m m | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |
| 18 d.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km <chodnik>[(41.3-0.50*5)*1.50+(1.84+2.21 )/2*4.05+(1.25+2.01 )/2*12.10+(3.5+3.55)/2* 3.54+(33.98+34.01 +33.17+110.75+7.83+24.15+15.93+36.14+39.31 +74.64+10.23+ 16.0+7.69+27.25+20.81 +22.52+22.11 +13.39+22.54+25.32+19.81 +35.97+14.3+ 11.92+17.72)*1.50]*0.20 <kostka granitowa>[1.50*0.5*128+1.00*0.5*16+(41.43+40.43+33.98+32.98+33.17+ 32.17+111.0+110.0+8.86+5.88+24.6+22.66+15.83+13.83+36.14+34.14+39.56+38.7+ 74.89+74.09+33.99+33.99+27.25+27.25+20.81 +20.81 +22.52+22.52+22.11 +22.11 + 13.39+13.39+22.54+22.54+25.32+25.32+19.81 +19.81 +35.97+35.97+14.3+14.3+ 11.92+11.92+17.72+17.72)*0.50]*0.26 [3.62*0.5+0.636*7.50*0.50+1.73*7.36*0.50+0.86*10.15*0.50+2.04*7.0*0.50+(2.04+ 1.76)/2*0.50+(1.76+0.59)/2*0.50]*0.26 <wiazdy>100.0 | m3 m3 m3 m3 m3 | 228.968 208.993 6.137 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 544.098 |
| 19 d.2 |  | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11 I-I V . #p18+#p27 | m3 m3 | 619.673 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 619.673 |
| 20 d.2 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I 11 Obmiar wg wykazu plantowania #p23 | m2 m2 | 2414.381 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2414.381 |
| 21 d.2 |  | Wzmocnienie słabego podłoża gruntowego w postaci zbrojenia podłoża geotkaniną Lo- trak1800. Obmiar wg planu syt. #p23*1.5 | m2 m2 | 3621.572 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3621.572 |
| 3 | D-04.01.01-04.04.02 PODBUDOWY |
| 22 d.3 | D-04.01.01 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-ll. Obmiar wg planu syt. #p23 | m2 m2 | 2414.381 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2414.381 |
| 23 d.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm. Obmiar wg planu syt. <chodnik>(41.3-0.50*5)*1.50+(1.84+2.21 )/2*4.05+(1.25+2.01 )/2*12.10+(3.5+3.55)/2* 3.54+(33.98+34.01 +33.17+110.75+7.83+24.15+15.93+36.14+39.31 +74.64+10.23+ 16.0+7.69+27.25+20.81 +22.52+22.11 +13.39+22.54+25.32+19.81 +35.97+14.3+ 11.92+17.72)*1.50 <kostka granitowa>1.50*0.5*79+(41.43+40.43+33.98+32.98+33.17+32.17+111.0+ 110.0+8.86+5.88+24.6+22.66+15.83+13.83+36.14+34.14+39.56+38.7+74.89+74.09+ 33.99+33.99+27.25+27.25+20.81 +20.81 +22.52+22.52+22.11 +22.11 +13.39+13.39+ 22.54+22.54+25.32+25.32+19.81 +19.81 +35.97+35.97+14.3+14.3+11.92+11.92+ 17.72+17.72)*0.50 3.62*0.5+0.636*7.50*0.50+1.73*7.36*0.50+0.86*10.15*0.50+2.04*7.0*0.50+(2.04+ 1.76)/2*0.50+(1.76+0.59)/2*0.50 <wiazdy>486.87 | m2 m2 m2 m2 m2 | 1144.838 759.070 23.603 486.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2414.381 |
| 4 | D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 24 d.4 |  | Poręcze ochronne sztywne z rur ocynkowanych śr. 50 mm o rozstawie słupków z rur 50 mm 1.8 m Obmiar wg załączonego rysunku i planu syt. 40.0+1.8+7.2+16.2+6.84 | m m | 72.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.040 |

-2-

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

CedryJ	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 d.4 |  | Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.0 m Obmiar wg planu syt. 32.0+31.0+108.0+2.0+20.0+14.0+34.0+36.06+71.0+24.0+20.+20.0+20.0+12.0+20.0+ 24.0+18.0+34.0+12.0+10.0+16.0 | m m | 578.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 578.060 |
| 5 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC |
| 26 d.5 | D-08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II Obmiar wg planu syt. #p29+#p32 | m m | 629.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 629.790 |
| 27 d.5 |  | Ręczny załadunek gruntu wydobytego z rowków pod krawężniki z transp.urobku samochodami samowyładowawczymi (kat.gr.l-ll) na odl. 1 km. Obmiar wg poz. przedmiaru. #p26*0.3*0.4 | m3 m3 | 75.575 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.575 |
| 28 d.5 |  | Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B-15 Obmiar wg planu syt. #p29*0.017 | m3 m3 | 7.862 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.862 |
| 29 d.5 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej Obmiar wg planu syt. <wiazdy>462.48 | m m | 462.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 462.480 |
| 30 d.5 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Obmiar wg planu syt. #p32*0.0575 | m3 m3 | 9.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.620 |
| 31 d.5 |  | Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m. Obmiar wg planu syt. #p32*0.0575 | m3 m3 | 9.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.620 |
| 32 d.5 |  | Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej grub. w-wy 5 cm Obmiar wg planu syt. <chodnik>40.43+32.0+31.22+2.4+7.53+16.0+7.13 <wiazdy>30.6 | m m m | 136.710 30.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 167.310 |
| 33 d.5 |  | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m. Obmiar wg planu syt. 13.5+7.8*3+14.9+4.7*6+3.4 | m m | 83.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.400 |
| 34 d.5 |  | Wypełnienie masą zalewowa szczelin głębok. 14 cm i szer. 2 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową z betonu asfaltowego. Obmiar wg planu syt. <wzdłuż chodnika>40.43+32.0+31.22+2.4+7.53+16.0+7.13 <wjazdy>6.4+10.95+14.95+5.0+5.13+5.0+15.92+4.21 +4.95+5.7+5.0+6.25+5.0+7.17+ 5.0+5.73+6.7+5.0+5.5+9.35 | m m m | 136.710 138.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 275.620 |
| 35 d.5 |  | CHODNIK Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK - STAROBRUK" kolor żółty, grubości 80 mm typu 140 i 150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obmiar wg planu syt. <chodnik>(41.3-0.50*5)*1.50+(1.84+2.21 )/2*4.05+(1.25+2.01 )/2*12.10+(3.5+3.55)/2* 3.54+(33.98+34.01 +33.17+110.75+7.83+24.15+15.93+36.14+39.31 +74.64+10.23+ 16.0+7.69+27.25+20.81 +22.52+22.11 +13.39+22.54+25.32+19.81 +35.97+14.3+ 11.92+17.72)*1.50 3.62*0.5+0.636*7.50*0.50+1.73*7.36*0.50+0.86*10.15*0.50+2.04*7.0*0.50+(2.04+ 1.76)/2*0.50+(1.76+0.59)/2*0.50 | m2 m2 m2 | 1144.838 23.603 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1168.441 |
| 36 d.5 |  | Chodniki z kostki granitowej nieregularnej koloru grafit o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. Obmiar wg planu syt. <kostka granitowa>1.50*0.5*79+(41.43+40.43+33.98+32.98+33.17+32.17+111.0+ 110.0+8.86+5.88+24.6+22.66+15.83+13.83+36.14+34.14+39.56+38.7+74.89+74.09+ 33.99+33.99+27.25+27.25+20.81 +20.81 +22.52+22.52+22.11 +22.11 +13.39+13.39+ 22.54+22.54+25.32+25.32+19.81 +19.81 +35.97+35.97+14.3+14.3+11.92+11.92+ 17.72+17.72 )*0.50 | m2 m2 | 759.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 759.070 |

-3-

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

CedryJ	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 d.5 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 100 mm typu ażur na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar wg planu sytuacyjnego 1.25*0.9+0.7*0.9+0.45*0.9+0.5*0.8+0.5*0.9 | m2 m2 | 3.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.010 |
| 38 d.5 | D-08.03.01 | BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. Obmiar wg planu syt. 8.9+41.43+34.0+13.95+1.84+3.2+109.71 +9.0+4.87+24.97+21.75+15.93+14.65+ 35.61 +37.93+0.66+1.77+38.5+2.0+1.6+72.8+73.95+27.2*2+20.8*2+22.52*2+22.11 * 2+13.39*2+22.54*2+25.32*2+19.81 *2+35.97*2+14.3*2+11.92*2+17.72*2 | m m | 1076.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1076.220 |
| 39 d.5 | D-08.04.01 | WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Wjazdy do bram z kostki betonowej koloru czerwonej grubości 80 mm typu 70 prostoką tnej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar wg planu syt. 486.87 | m2 m2 | 486.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 486.870 |
| 6 | D-10.01.01 INNE ROBOTY |
| 40 d.6 |  | Kosz na śmieci z wkładem ocynkowanym z napisem wg załączonej fotki. Obmiar wg planu syt. 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 41 d.6 |  | Ławka z oparciem z napisem i herbem wg załączonej fotki. Obmiar wg planu syt. 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 7 | ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE |
| 42 d.7 |  | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych. Obmiar wg planu syt. 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 43 d.7 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Obmiar wg planu syt. 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 44 d.7 |  | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika. Obmiar wg planu syt. 33.70 | m m | 33.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.700 |
| 45 d.7 |  | Ustawienie ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych wys. 1.1 m na słupkach z rur Obmiar wg poz.przedmiaru. 10.15+11.0+7.5 | m m | 28.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.650 |
| 46 d.7 |  | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach Obmiar wg planu syt. 44.0 | m m | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 47 d.7 |  | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa. Obmiar wg planu syt. 44.0 | m2 m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |

-4-

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla