ZP 3410/ 2/ 09 Cedry Wielki, dnia 11.03.2009r

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie o długości 794,80 mb – I Etap.

1. Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 zm. Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.cedry-wielkie.pl

4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni chodnika o długości 794,80 mb szerokości 2,50 m w miejscowości Cedry Wielkie I Etap. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej Polbruk – Stary Bruk w kolorze piasku i kostki granitowej nieregularnej wysokości 8 cm, całość chodnika z obu stron ograniczona obrzeżami.

Ponadto zakres wykonania zamówienia obejmuje:

- remont wjazdów na posesje zlokalizowane wzdłuż przebudowywanego chodnika należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej wysokości 8 cm w kolorze czerwonym,

- remont zatoczki autobusowej szerokości 3,00 m z kostki betonowej koloru czerwonego wysokości 8 cm,

- przestawienie słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV od km 0+000,00 do km 0+075,00,

- regulacja wysokościowa pokryw zaworów sieci wodociągowej,

- regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych,

- ułożenie wokół drzew płyt ażurowych typu MEBA wysokości 10 cm koloru szarego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać, zachowując detale małej architektury według Projektu uproszczonego remontu chodnika wzdłuż ul. Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich, do wglądu w siedzibie urzędu oraz pobrania ze strony internetowej www.cedry-wielkie.pl projektu i przedmiaru robót.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w ww projekcie.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia – 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności;

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art.24 ust. 1 i 2 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie ww warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie kwalifikacji spełnia – nie spełnia.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, do dnia 06.04.2009r do godz. 11:00 ( sekretariat pok. nr 17 ).

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Zamawiający dla niniejszego zamówienia nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

15. Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2009r pod pozycją nr 57234-2009.