ZP 3410/ 2/ 09                                                                                 Cedry Wielkie, dnia 25.03.2009 r

W związku z przesłanymi zapytaniami od Wykonawców odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego na Przebudowę chodnika w msc. Cedry Wielki ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie o długości 794,80 mb, - I Etap, Zamawiający – Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie  z art. 38, ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm.  Dz. U. z 2008r, Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1. W przedmiarze poz. 36 występuje kostka granitowa nieregularna kolor grafit wys. 8 cm. Prosimy o dokładniejsze określenie materiału, z jakiego ma zostać wykonany chodnik z kostki granitowej. Jaki ma być kolor kostki granitowej: szary czy czarny ?

Odpowiedź: - Tak jak w przedmiarze jest opisane. Jeżeli chodzi o kolor kostki grafitowej, to ma być szary w odcieniu grafitu.

Pytanie nr 2. Poz. 25 przedmiaru robót – proszę o podanie wysokości słupka stalowego „S 4” ( na rysunku brak wymiaru ).

Odpowiedź: -  Poz. 25 przedmiaru robót, wysokość słupka stalowego „S 4” - 2,0 m jak                   w przedmiarze.

Pytanie nr 3.  W opisie technicznym projektu pkt. 11.21.1 „Ogrodzenie” jest mowa o karczowaniu krzewów, natomiast w przedmiarach brak takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: - W poz. 13 obmiaru robót podana jest powierzchnia ścinania i karczowania krzewów.

Pytanie nr 4. Poz. 47 przedmiaru robót – proszę o podanie wysokości ogrodzenia i rozstawy słupków.

Odpowiedź: - Poz. 47 – analogia poz. 46 siatka wysokości 1,20 m, słupki dł. 2,00 m co 3 mb.

Pytanie nr 5.  W opisie technicznym projektu pkt. 9. jest mowa o schodach terenowych, natomiast w przedmiarze robót brak jest takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: -  W detalach rys. pokazano wygląd schodów. Natomiast powierzchnia tych schodów łącznie z obrzeżami wliczona jest do powierzchni chodnika.

Pytanie nr 6. Proszę o podanie producenta kostki granitowej nieregularnej wys. 8 cm w kolorze grafit.

Odpowiedź: - Zgodnie z ustawą nie podajemy producenta – kolor w odpowiedzi do pytania nr 1.