SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO

Na eksploatację i konserwację zbiorowych urządzeń wodociągowych                  i kanalizacyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  CEDRY  WIELKIE

reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie

z siedzibą w Cedrach Wielkich przy ul. Krasickiego 16,  83-020 Cedry Wielkie

tel. (058) 683-61-64, fax. (058) 683-61-66.

e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl   strona internetowa: www.cedry-wielkie.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007. Nr 223           poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008r. nr 171, poz. 1058), zwana dalej „ustawą”.

ZAWARTOŚĆ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki:

- Formularz ofertowy - (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy – (Załącznik Nr 2)

- Wykaz  sprzętu którym dysponuje Wykonawca – (Załącznik Nr 3)

- Wykaz zamówień - wykonanych usług – (Załącznik Nr 4)

- Wykaz części zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - (Załącznik Nr 5)

- Wzór umowy – (Załącznik Nr 6).

Cedry Wielkie, dnia  15 wrzesień 2009 r.

Zatwierdzam:

Informacje ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058).

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jest przeznaczona wyłącznie do przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące postanowień SIWZ, należy wnosić do  Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją ma zastosowanie Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655,                   zm. Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą.

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego - www.cedry-wielkie.pl,

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający.

Zamawiającym jest Gmina Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2010r do dnia 31.12.2012r.

§ 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia jest eksploatacja i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Cedry Wielkie.

Ponadto przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Eksploatacja  i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Cedry Wielkie” poprzez:

- Prowadzenie eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych oraz sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorcę w imieniu Gminy Cedry Wielkie zgodnie z ustawą                      o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków ( Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami ).

- Zawierania umów w imieniu Gminy z podmiotami korzystającymi z dostawy wody i odbioru ścieków w zgodzie z w/w ustawą i ustanowionym Regulaminem.

- Pobór przez przedsiębiorcę opłat za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych zgodnie z taryfą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Cedry Wielkie.

- Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci wraz ze sprawozdawczością miesięczną , kwartalną, półroczną i roczną

- Określania warunków technicznych i udzielanie zgody na podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustalonymi zasadami

- Odbiór sieci i  przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

- Ponoszenie wszelkich opłat za prowadzenie zgodnie z przepisami gospodarki wodociągowej oraz kanalizacji związanych z odbiorem ścieków i utylizacją odpadów w tym także opłat za energię elektryczną, opłat za korzystanie ze środowiska oraz także ponoszenia kosztów zatrudnienia odpowiedniego personelu.

- Egzekucja należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci za okres realizacji zamówienia.

- Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych w zakresie gospodarki ściekowej , wykorzystania i stanu technicznego hydrantów p-poż.

- Przedstawienie po roku działalności planu inwentaryzacji i wykonanie inwentaryzacji z oceną stanu technicznego obiektów po trzech latach działalności

Przedmiotem zamówienia w zakresie eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych jest m.in.:

- Dbania o całodobową i bezawaryjną dostawę wody dla odbiorców indywidualnych 
i zbiorowych o parametrach określonych w obowiązujących przepisach,

- Usuwania wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych 
i przyłączach do granicy posesji w sposób minimalizujący zakres prowadzonej dostawy wody,

- Niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody, w hydroforniach wiejskich, sieciach  zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci,

- Prowadzenie badań jakości wydobywanej i dostarczanej wody zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazywanie wyników badań do wiadomości pracownikowi Urzędu Gminy.

- Wydobywanie wody, wraz z jej uzdatnianiem.

- Uiszczaniem opłat  za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 65100000-4  Usługi przesyłu wody i podobne

Przedmiotem zamówienia w zakresie  eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej jest m.in.:

- Całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców indywidualnych.

- Bieżąca konserwacja  i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość  o stan techniczny wszystkich elementów sieci i oczyszczalni.

- Zakup i wymiana z własnych środków zużytych elementów sieci i urządzeń na pompowniach ścieków oraz oczyszczalniach na terenie gminy.

- Bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Cedry Wielkie.

- Właściwe zgodne z prawem zagospodarowanie osadu powstającego na oczyszczalniach.

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym odbiorników ścieków oczyszczonych.

- Uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- Prowadzenie badań jakości ścieków i osadu.

- Systematyczne wywożenie ścieków komunalnych ze zbiornika (była przepompownia ścieków) - Ostatni Grosz na oczyszczalnię ścieków w Cedrach Wielkich.

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 90000000-7 Usługi odbioru ścieków.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:.

Eksploatacja i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i obiektów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cedry Wielkie

Adres obiektu  :

Powiat Gdański, gmina Cedry Wielkie

- Charakterystyka obiektów i sieci:

1.1. Obiekty i sieć wodociągowa

Ujęcie wody Błotnik

Pozwolenie wodno prawne BRO.BOS. 6223-48/02 do dnia 30.07.2012r.

• Dobowa zdolność produkcyjna  ok. 1440 m3

• Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• Zasila miejscowości:

- Błotnik

- Cedry Małe

- Cedry Wielkie

- Trzcinisko

Ujęcie po modernizacji w 2007r. bez obsługowe z całodobowym

monitoringiem.

Stacja podnoszenia ciśnienia Cedry Małe

• wydajność eksploatacyjna ok. 15 m3/h

• zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• zasila miejscowości:

- Cedry Małe

- Cedry Wielkie

Po modernizacji w 2007r. bez obsługowa z całodobowym

Monitoringiem

Ujęcie wody Kiezmark

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-47/02 do dnia 30.07.2012r.

• Dobowa zdolność produkcyjna ok.  600 m3

• Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• Zasila miejscowości:

- Kiezmark

- Leszkowy

- Długie Pole

- Giemlice

Ujęcie po modernizacji w 2007r.  bezobsługowa z całodobowym

monitoringiem.

Stacja podnoszenia ciśnienia Leszkowy

• wydajność eksploatacyjna ok. 15 m3/h

• zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• zasila miejscowości:

- Leszkowy

- Długie Pole

- Giemlice

Wybudowana w 2007r bezobsługowa z całodobowym monitoringiem.

Ujęcie wody Wocławy

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-32/05 do dnia 31.10.2015r.

• Dobowa zdolność produkcyjna ok. 1632 m3

• Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• Zasila miejscowości:

- Wocławy

- Miłocin

- Koszwały Wieś

- Trutnowy I

- Trutnowy III

- Cedry Małe Kolonia

Ujęcie po modernizacji w 2007r. Bezobsługowe z całodobowym

monitoringiem.

Ujęcie wody Koszwały PGR – Ostatni Grosz

Ujęcie wody Koszwały Wieś

Ujęcię wody Trutnowy II

Ujęcie wody Trutnowy I

Ujęcie wody Miłocin

Wodociągi na terenie gminy maja średnice od ø 80 mm do 150 mm

Łączną długość wodociągów na terenie gminy wynosi 108 km + 26 km przyłączy.

Zagłębienie wodociągów wynosi 1500mm do 2500 mm poniżej powierzchni terenu.

Wodociągi ułożone są poza nawierzchniami asfaltowymi , cześć wodociągów ułożona jest w chodnikach (miejscowości Giemlice, Cedry Małe, Cedry Wielkie),w poboczach oraz na działkach prywatnych.

Rurociągi wykonane są z następujących materiałów:

PE,  PCV,  żeliwo,  stal, azbesto-cement.

Ilość hydrantów:

Nadziemne ok. 200 szt.

Podziemne ok. 30 szt.

Ilość studni wodomierzowych ok. 150

Ilość podmiotów gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej 77

Ilość odbiorców indywidualnych i zbiorowego zamieszkania 1683

Ilość odbiorców opomiarowanych wodomierzami 1191

1.2. Sieć i obiekty kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnia:  mechaniczno-biologiczna w Cedrach Wielkich.

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-22/03 do dnia 31.08.2013r.

Dane :

• przepustowość 650 m3/h

• oczyszczalnia biologiczna

• obiekt oczyszcza ścieki dopływające i dowożone wozami asenizacyjnymi

• budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania i użyteczności

publicznej przyłączone do sieci kanalizacyjnej

- Cedry Wielkie 289 szt.

w tym gospodarstwa domowe 344 szt.

- Cedry Małe 90 szt.

w tym gospodarstwa domowe 250 szt.

• zakłady produkcyjne

- Cedry Wielkie 2 szt.

- Cedry Małe 1 szt.

• długość sieci kanalizacyjnych

- Cedry Wielkie 5,9 km,

- Cedry Małe 3,8 km

Oczyszczalnia Cedry Wielkie po modernizacji istnieje możliwość podłączenia nowych odbiorców .

Na terenie oczyszczalni w osobnym pomieszczeniu funkcjonuje magazyn Obrony Cywilnej

Oczyszczalnia z całodobowym monitoringiem.

Wykorzystana moc przerobowa średnio 50 %.

Przepompownie ścieków na terenie Cedr Małych szt 6.

Przepompownie ścieków na terenie Cedr Wielkich szt 2.

Siec kanalizacyjna W miejscowości Cedry Małe w stanie dobrym

Siec kanalizacyjna W miejscowości Cedry Wielkie w stanie odpowiednim

Oczyszczalnia Koszwały

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-21/06 do dnia 31.05.2016r.

• przepustowość ok. 54,6 m3/h

• oczyszczalnia biologiczna

• obiekt oczyszcza ścieki dopływające

• ścieki dowożone – brak

• budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania przyłączone do

sieci kanalizacyjnej 31 szt.

• gospodarstwa domowe 117 szt.

• zakłady produkcyjne – 1 szt.

• długość sieci kanalizacyjnej ok.3,5 km.

Oczyszczalnia wybudowana na terenie byłego PGR.

Brak urządzeń monitorujących prace, wymaga stałej obsługi

Przepompownie ścieków na terenie Miłocina szt 2. w stanie dobrym

Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców Koszwał z ulicy Spacerowej i cześć mieszkańców Miłocina (budynki po byłym PGR).

Stan sieci dobry.

Brak możliwości podłączenia nowych odbiorców.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana z rur PCV ø 200 i ø 300 mm.

Kanalizacja tłoczna wykonana z rur PE ø 90 mm.

Siec kanalizacyjna ułożona jest na terenach prywatnych, poboczach dróg, pod chodnikami oraz pod drogami z płyt drogowych i płyt typu Yomb.

Ilość studni kanalizacyjnych – brak danych, większość wykonana z kręgów betonowych.

Wszystkie przepompownie ścieków nie posiadają urządzeń zdalnie monitorujących ich prace.

Oczyszczalnia Trutnowy

Pozwolenie wodno prawne BRO.BOS. 6223-22/06 do dnia 31.05.2016r.

• przepustowość ok.33,6 m3/h

• oczyszczalnia biologiczna

• obiekt oczyszcza ścieki dopływające

• ścieki dowożone – brak

• budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania przyłączone do

sieci kanalizacyjnej 9 szt.:

w tym gospodarstwa domowe 57 szt.

• zakład rolny 1 szt.

Długość sieci kanalizacyjnych 0,9 km

Oczyszczalnia kontenerowa częściowo zautomatyzowana.

Nie posiada urządzeń do monitorowania pracy wymaga stałej obsługi, brak

możliwości podłączenia nowych odbiorców.

Zlewnia kanalizacji sanitarnej w stanie dostatecznym.

Zbiornik bezodpływowy  ścieków w Koszwałach - Ostatni Grosz, ilość ścieków wywożonych samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich wynosi około 7200 m3 rocznie.

Przepompownie ścieków w Cedrach Małych – 6 szt. ( szkoła , sklep Rosso, bloki, działki)

Przepompownia ścieków w Miłocinie – 2 szt  ( dom Podcieniowy, droga do Koszwał )

Przepompownia ścieków Trutowy

Przepompownia ścieków w Cedrach Wielkich - 2 szt. ( ul. Leśna, ul. Krasickiego)

Przepompownie sterowane pływakami.

2. Taryfy stosowane za dostawę wody i odbiór ścieków

Obecnie w Gminie Cedry Wielkie obowiązuje stawka  za dostawę wody w wysokości brutto: 2 zł 19 gr za 1m³

oraz za zrzut ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w wysokości brutto:

3 zł 37 gr za 1m³  i 2 zł 15 gr za 1m³  za ścieki sanitarne dowożone przyjmowane na gminną oczyszczalnię ścieków w Cedrach Wielkich.

Cena brutto 1 m3 wody składa się z następujących elementów:

- 1 zł  64 gr opłata eksploatacyjna

- 0 zł  41 gr fundusz odtworzeniowy

- 0 zł  14 gr podatek VAT 7 %

Nadto pobierana jest opłata stała w wysokości 1 zł 71 gr + 7%VAT za jednego odbiorcę za miesiąc

Cena brutto 1 m3 ścieków dopływających składa się z następujących elementów:

2 zł  83 gr opłata eksploatacyjna

0 zł  32 gr fundusz odtworzeniowy

0 zł  22 gr podatek VAT 7 %

Cena brutto 1 m3 ścieków dowożonych składa się z następujących elementów:

2 zł  01 gr opłata eksploatacyjna

0 zł  14 gr podatek VAT 7 %

3. Wydobycie i sprzedaż wody

W roku 2008 wydobyto 	 ok. 310.947 m3 wody.

Sprzedaż roczna wyniosła 	 ok. 209.880 m3 wody.

Wydobycie w I – półroczu 2009 – 204.124 m3 wody

Sprzedaż w  I - półroczu 2009 – 104.376 m3 wody

4. Zrzut ścieków

W roku 2008 dopływ ścieków wyniósł :

do OŚ Cedry Wielkie  80.783 m3   +  ścieki dowożone 17.663 m3 ,                                                                           – ścieki za które pobrano opłatę 57.575 m3

do OŚ Koszwały  - ścieki dopływające 11.200 m3    - ścieki dowożone – 0 m3,                             ścieki dopływające za które pobrano opłatę 7.023 m3.

do OŚ Trutnowy    - ścieki dopływające – 8.080 m3    - ścieki dowożone – 0 m3,

ścieki dopływające za które pobrano opłatę – 5.575 m3.

w I-wszym półroczu 2009 r

do OŚ Cedry Wielkie - ścieki dopływające 40.861 m3   + ścieki dowożone 9.568 m3

ścieki za które pobrano opłatę 25.989 m3.

do OŚ Koszwały   - ścieki dopływające 5.200 m3        - ścieki dowożone 0 m3,

ścieki dopływające za które pobrano opłatę 4.285 m3.

do OŚ Trutnowy   - ścieki dopływające 4.200 m3  - ścieki dowożone 0 m3,

ścieki dopływające za które pobrano opłatę 2.690 m3.

5. Zbiorcze zestawienie odbiorców wody

| L.p. | Miejscowość | Ilość odbiorców |
| --- | --- | --- |
| 1. | Błotnik | 91 |
| 2. | Cedry Małe | 292 |
| 3. | Cedry Wielkie | 292 |
| 4. | Długie Pole | 150 |
| 5. | Giemlice | 59 |
| 6. | Kiezmark | 108 |
| 7. | Koszwały | 243 |
| 8. | Leszkowy | 75 |
| 9. | Miłocin | 103 |
| 10. | Stanisławowo | 43 |
| 11. | Trutnowy | 183 |
| 12. | Trzcińsko | 57 |
| 13. | Wocławy | 120 |
| 14 | Wiślinka | 6 |

6. Zbiorcze zestawienie przyłączy kanalizacyjnych

| L.p. | Miejscowość | Ilość przyłączy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cedry Małe | 230 |
| 2. | Cedry Wielkie | 238 |
| 3. | Długie Pole | 0 |
| 4. | Giemlice | 0 |
| 5. | Kiezmark | 0 |
| 6. | Koszwały | 85 |
| 7. | Leszkowy | 0 |
| 8 | Miłocin | 44 |
| 9. | Stanisławowo | 0 |
| 10. | Trutnowy | 53 |
| 11. | Trzcińsko | 0 |
| 12. | Wocławy | 0 |
| 13. | Błotnik | 0 |

7. Zakres obowiązków oferenta / przedsiębiorstwa / przy realizacji umowy.

Do obowiązków przedsiębiorstwa należy zapewnienie sprawności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzonych  ścieków, w tym w szczególności;

- w zakresie eksploatacji i konserwacji  wodociągów;

- zawieranie umów na dostawę wody z wszystkimi jej odbiorcami,

- odczytywanie stanów wodomierzy ,

- fakturowanie i rozliczanie opłat za pobraną wodę w tym dostarczenie odbiorcom faktur,

- windykacja należności za okres realizacji zamówienia,

- odcinanie przyłączy za nieterminowe płacenie należności,

- przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostawą wody,

- prowadzenie ewidencji użytkowanych wodomierzy,

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wymiany,  zamontowania nowych wodomierzy,

- prowadzenie ewidencji odbiorców indywidualnych i grupowych,

- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży,

- eliminowanie nielegalnych poborów wody  i prowadzenie wspólnych działań z gminą w celu ich likwidacji,

- przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowo– wykonawczej sieci wodociągowej oraz obiektów technicznych

- wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci wodociągowej wraz                             z archiwizacją

- nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,

- opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

- dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń i sieci,

- nadzór techniczny nad eksploatacją sieci wodociągowej i wykonanymi remontami przez inne jednostki na wniosek właściciela sieci,

- udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych,

- wykonywanie analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wg potrzeb i obowiązujących przepisów,

- kontrola prawidłowości wykonywania połączenia przyłączy domowych z instalacją wewnętrzną

- usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych ich wymiana w przypadku niesprawności,

- przeglądy sieci i uzbrojenia hydrantów w obecności przedstawiciela Gminy, Właściciela gruntu (użytkownika) i  Straży Pożarnej,

- prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji technicznej sieci wodociągowej

- remont  i  wymiana wyeksploatowanych   i uszkodzonych pomp głębinowych,

- prowadzenie rejestrów poboru wody, dokumentacji ujęć wody,

- w zakresie eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych

-    zawieranie umów na zrzut ścieków socjalno – bytowych,

- fakturowanie i rozliczanie opłat za zrzucone ścieki w tym dostarczenie faktur odbiorcom,

- windykacja należności za okres realizacji zamówienia,

- odcinanie przyłączy za nieterminowe płacenie należności,

- przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z odbiorem ścieków,

- eliminowanie nielegalnego zrzutu ścieków i prowadzenie wspólnych działań z gminą w celu jego  likwidacji,

- prowadzenie ewidencji odbiorców indywidualnych i grupowych,

- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży,

- przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowo – powykonawczej sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni oraz obiektów technicznych na niej zabudowanych,

- prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji technicznej sieci kanalizacyjnej,

- wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci kanalizacyjnej,

- nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,

- opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

- dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń i sieci,

- udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych,

- wykonywanie analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych ścieków i osadów,

- kontrola prawidłowości wykonywania połączenia przyłączy domowych z siecią kanalizacyjną,

- dokonywanie przeglądów technicznych pracy każdej pompowni ścieków polegającą na:

a/ sprawdzeniu prac pływaków

b/ sprawdzeniu pracy pomp

c/ sprawdzeniu sterowania i sygnalizacji

d/ sprawdzaniu zapiaszczenia i poziomu osadu

e/ zagospodarowanie osadu powstających na oczyszczalniach

- konserwowanie urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary,

prowadzenie ewidencji pracy pomp, odczyty,

- wymiana uszkodzonych włazów,

- uzupełnianie włazów skradzionych

- usuwanie zatorów na sieci kanalizacyjnej,

- czyszczenie pompowni i studni zbiorczych,

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym odbiorników ścieków oczyszczonych zrzucanych z oczyszczalni ścieków

Informacje dodatkowe.

Podstawą określenia ceny w skali roku powinny być następujące wartości tzn. :

- planowana dostawa wody w ilości 210 tyś. m3 na rok,

- planowany  odbiór ścieków z podziałem dla ścieków,

- dopływających 90 tyś. m3 na rok.

Zamawiający ogranicza przewidywany wzrost rocznie cen maksymalnie do 10 % od ceny brutto za 1 m3 dostarczonej wody i odbieranych ścieków mając za podstawę aktualnie obowiązujące stawki.

Do czasu podjęcia nowej Uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu nowej taryfy obowiązują istniejące stawki podane w SIWZ.

Wykonawca przystępujący do przetargu  powinien wykazać się , że dysponuje sprzętem wg wykazu:

- Samochód dostawczy

- Koparko-ładowarka

- Wóz asenizacyjny

- Agregat prądotwórczy o mocy min. 4,5 kW

- Urządzenia do udrażniania kanalizacji

§ 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę.

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.

6. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 	podwykonawcom.

7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy.       	Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta przetargowa na 	eksploatację i konserwację zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 	terenie gminy Cedry Wielkie ”. Nie otwierać przed dniem 29.09.2009 r.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 	niezabezpieczonej w powyższy  sposób.

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§ 3 Wykonawcy występujący wspólnie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania.

## 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności;

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w § 5, na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”.

3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1  musi spełnić każdy z wykonawców (dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 2,3,4 SIWZ składa każdy z wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu),

## § 5. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## 1.  Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do SIWZ,

- aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- wykaz sprzętu którym dysponuje Wykonawca  lub zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Załącznik Nr 3 do SIWZ,

- wykaz zamówień – każde odpowiadające swym rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres jest krótszy to za ten okres ) poprzedzających termin otwarcia ofert – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje ),

- wykazanie w złożonej ofercie tych części zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom – Załącznik Nr 5 do SIWZ,

- wzór umowy podpisany na wszystkich stronach przez upoważnionego ( -nych ) przedstawiciela (li) Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 5.

## § 6. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ.

Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub faksem na nr (0-58) 683-61-66. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub faksem oraz zamieszczane na stronie internetowej www.cedry-wielkie.pl w rubryce „Przetargi”.

§ 7. Składanie ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie gminy w Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16 , 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 17.

2. Termin składania ofert upływa dnia  29.09.2009 r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 7,                 a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

§ 8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Oferty zostaną otwarte w dniu  29.09.2008 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy                        w Cedrach Wielkich, pok. USC.

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.

5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cenę oferty,

- termin wykonania zamówienia publicznego,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

§ 10. Kryteria wyboru oferty

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – 100 %

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty jest ceną brutto.

2. Sposób oceny ofert:

1) dla kryterium 1:

PK= [CN / CR x 100 %  ] x 100

PK - ilość punktów dla kryterium

CN   - najniższa oferowana cena,

CR   - cena oferty rozpatrywanej

## § 11. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. 10 niniejszych warunków zamówienia.

2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Komisja przetargowa poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:

1) będzie niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3

3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3;

8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13.  Zawarcie umowy

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem 7 dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Załącznik nr 5 („Wzór umowy”) do niniejszej specyfikacji.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, lub nie wniesie określonego wyżej zabezpieczenia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć:

  - terminu realizacji zamówienia,

  - warunków płatności,

  - zmiany  opłaty za wodę i ścieki może nastąpić  w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny

2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy,

3) gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego.

7. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

§ 14 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:

Eugeniusz Mojsa tel. (058) 683-61-64.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego, lub faksem na numer (058) 683-61-66. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie.

3. Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelką korespondencję pracownikowi prowadzącemu postępowanie, na adres: Roman Mielnik             – Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul Krasickiego 16,  83-020 Cedry Wielkie,  pod numer            tel. (058) 6836164, bądź pod numer  faksu   (058) 6836166.

# § 15.  Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu o przedmiotowe zamówienie przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy.

Załącznik   Nr 1

..................................                                                            ............................... dnia .................

/ pieczątka  Wykonawcy/                                                                                      /Miejscowość/

## Zamawiający

Gmina  Cedry  Wielkie

reprezentowana  przez

Wójta Gminy Cedry Wielkie

### OFERTA

na wykonanie zadania

Eksploatację i konserwację zbiorowych urządzeń wodociągowych                              i kanalizacyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z:

1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

2. opisem przedmiotu zamówienia,

3. projektem umowy,

4. innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Telefon: .......................................................................         Fax: ................................................

NIP: ............................................................................. REGON: ................................................

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

- Podane ceny ofertowe obejmują wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za:

cenę opłaty za 1 m3 wody brutto ( łącznie z podatkiem VAT ):  ............ zł.

słownie: ...................................................................................................................................zł.

w tym:

kwota netto ( bez podatku  VAT ) :                                                 .............  zł.

słownie: .................................................................................................................................. zł.

Podatek  VAT ( ..... % )                                                                   ............... zł.

słownie: .................................................................................................................................. zł.

cenę opłaty za 1 m3 ścieków brutto ( łącznie z podatkiem VAT ):  ............ zł.

słownie: ...................................................................................................................................zł.

w tym:

kwota netto ( bez podatku  VAT ) :                                                      .............  zł.

słownie: .................................................................................................................................. zł.

Podatek  VAT ( ..... % )                                                                        ............... zł.

słownie: .................................................................................................................................. zł.

3.   Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, zm, Dz. U.                   z 2008r Nr 171, poz. 1058 ) oraz spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w Rozdziale III   SIWZ.

4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia od dnia ................... do dnia ................... .

5.Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować samodzielnie / z udziałem podwykonawców.

6. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej oferty. Do tych  celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w naszej ofercie.

9. Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron.

..........................................................................

/ podpis i pieczęć upoważnionego (- nych)  przedstawiciela ( - li )  Wykonawcy /

Wykaz załączników:

1.................................................................................................

2................................................................................................

3................................................................................................

4................................................................................................

5................................................................................................

6................................................................................................

7.................................................................................................

8.................................................................................................

9.................................................................................................

10................................................................................................

11................................................................................................

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w przedmiocie zamówienia;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/będę dysponował* potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

„24. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.”)

..............................................			.................................................................................

miejscowość i data	 podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3

.......................................                                                    .................................. , dnia ...............

( pieczątka Wykonawcy)                                                                                        ( Miejscowość )

Wykaz sprzętu którym dysponuje Wykonawca (lub zobowiązanie innych podmiotów).

| L. p. | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |

...........................................................................................

( podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)  przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

.........................................                                                   ............................... , dnia..................

( pieczątka Wykonawcy )                                                                       ( Miejscowość )

Wykaz zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych w ciągu 5 lat poprzedzających termin otwarcia ofert                   ( a jeżeli okres ten jest krótszy to za ten okres ).

| L. p. | Nazwa Odbiorcy usługi adres + telefon | Wartość ( zł ) | Opis przedmiotu zamówienia | Data realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do załącznika Nr 4, należy dołączyć dokumenty  potwierdzające że w/w usługi zostały wykonane należycie ( referencje ).

..............................................................................................

( podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li)  Wykonawcy)

Załącznik Nr 5

........................................                                                .................................. , dnia ............

( pieczątka Wykonawcy)                                                                                           ( Miejscowość )

Części  zamówienia publicznego które Wykonawca zamierza zlecić  podwykonawcom.

| L p | Części zamówienia powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |

...........................................................................................

( podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)  przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

U M O W A   Nr  / 08            WZÓR

Zawarta w dniu        2009 r w  Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie,

z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul Krasickiego 16,  83-020 Cedry Wielkie,               reprezentowaną przez:

Janusza Golińskiego – Wójta Gminy

zwanego dalej   „Właścicielem”,

a

z siedzibą w .........., przy ul.  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr      , posiadającą nr NIP ,                     nr  REGON ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej   „Eksploatorem”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. Dz. U.            z 2008r Nr 171, poz. 1058) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

## §1.

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Eksploatatora zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   będącej własnością Gminy Cedry Wielkie, stanowiącej jej mienie komunalne.

2. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z późniejszymi zmianami – ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r ( Dz. U. Nr 85, poz. 729 ) czynności, o których jest mowa w ust. 1, Eksploatator będzie wykonywał na własny koszt.

3. W celu realizacji niniejszej umowy, Eksploatator będzie korzystał z przekazanego protokolarnie w dniu ..... roku mienia komunalnego.

4. Eksploatator w ramach prowadzenia działalności określonej w pkt. 1 zobowiązany jest do:

a) prowadzenia działalności objętej niniejszą umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) wraz z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r ( Dz. U. Nr 85, poz. 729 ) oraz warunków ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

b) zapewnienia zdolności użytkowania urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganej jakości i ilości pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny w ramach możliwości technologicznych przekazanej infrastruktury technicznej,

c) przestrzegania wymagań jakościowych świadczonych usług określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obszarze gminy,

d) spełnienia  wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem do spraw gospodarki wodnej. W odniesieniu do fluoru wymagania w powyższym zakresie będą spełniane sukcesywnie, w miarę usprawnienia infrastruktury poprzez realizację nakładów inwestycyjnych zgodnie z istniejącym harmonogramem,

e) spełnienia wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych w eksploatowanych oczyszczalniach ścieków spełniających wymogi właściwych przepisów m. in. poprzez;

- prowadzenia rejestru ilościowego odprowadzanych ścieków z oczyszczalni,

- przeprowadzania kontroli jakości dopływających i odpływających ścieków przez wykonywanie badań pomiarów CHZT, BZT5 i zawiesiny ogólnej w zależności od oczyszczalni, zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzanie ścieków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń oczyszczalni w należytym stanie, w tym systematycznego usuwania osadów ściekowych,

- utrzymania wylotu ścieków w dobrym stanie technicznym,

- konserwacji bieżącej (okoszeń) i gruntowej (odmuleń) odbiornika oczyszczonych ścieków – rowy melioracyjne,

- prowadzenia rejestru dowożonych ścieków,

- prowadzenia rejestru powstających na terenie oczyszczalni odpadów oraz kart zdania odpadów na składowisko odpadów,

f)  Eksploatator ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy za działanie na zasadach winy.

5. Eksploatator zobowiązany jest do gromadzenia na wydzielonym koncie bankowym – subkoncie, środków finansowych uzyskanych z opłat na fundusz odtworzeniowo – modernizacyjny od odbiorców wody i odprowadzających ścieki, kwot w wysokości stawki ustalonej w cenie 1 m3 wody i ścieków, zgodnie z zawartymi postanowieniami w „Regulaminie gromadzenia środków na fundusz odtworzeniowo – modernizacyjny i sposób jego wydatkowania”.

6.  Remonty bieżące infrastruktury do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczne będą przez Eksploatatora w koszty obciążające działalność bieżącą.

§ 2.

Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Cedry Wielkie Nr VII/67/03 w dniu 02 czerwca 2003 roku.

§ 3.

Eksploatator  uprawniony i zobowiązany jest do:

1.  Zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na zasadach określonych w art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.  Prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości dostarczanej wody.

3.  Eliminowania i odłączania nielegalnych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

4.  Umożliwienia realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

5. Przystąpienia do usuwania wykrytej lub zgłoszonej awarii niezwłocznie, ale nie później niż przed upływem 6 godzin. W przypadku przerwy w dostawie wody dłużej 12 godzin, Eksploatator ma obowiązek zabezpieczyć dostawę wody beczkowozami.

6.  Prowadzenia dziennika usuwanych awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

7. Wydawania uzgodnień i warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

8.  Odczytywania wodomierzy i naliczanie według ich wskazań, opłat odbiorcom za zużytą wodę i odebrane ścieki a także dokonywanie ich windykacji.

9. Naliczania opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki odbiorcom nie wyposażonym w wodomierze w oparciu o limity zużycia wody ustalone na zasadach określonych w ust. 22 pkt. B niniejszej umowy, a także dokonywanie ich windykacji.

10. Wykazywania w fakturach wystawianych odbiorcom wody, w oddzielnych pozycjach opłaty eksploatacyjnej, funduszu odtworzeniowego oraz opłaty stałej.

11. Sposób gromadzenia oraz tryb wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na funduszu odtworzeniowo-modernizacyjnym określa szczegółowo opracowany Regulamin stanowiący załącznik Nr  1 do niniejszej umowy.

12. Powiadamiania Właściciela z 6 miesięcznym wyprzedzeniem o kończącym się okresie ważności pozwoleń wodnoprawnych.

13. Prowadzenia dzienników eksploatacji urządzeń.

14. Umożliwienia Właścicielowi dostępu do wszystkich eksploatowanych urządzeń i dokumentacji związanej z obsługą i eksploatacją.

15. Przekładania Właścicielowi, na jego żądanie informacji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

16. Ogłaszania w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, taryf cen wody i odbioru ścieków w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie.

17. Składania sprawozdań i ponoszenia opłat na rzecz ochrony środowiska za wydobytą wodę i odebrane ścieki, z uwzględnieniem treści zapisu § 1 pkt. A d, i § S do 25 dnia następnego miesiąca po każdym półroczu.

18. Realizacja niektórych obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców, za których działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność wobec właściciela.

19. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do przedstawienia propozycji wysokości taryf dla poszczególnych grup odbiorców i przekładanie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy.  Eksploatator akceptuje stawki taryf obowiązujące w dniu podpisania niniejszej umowy.

20. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

21Systematyczne wywożenie ścieków komunalnych ze zbiornika (była przepompownia ścieków) - Ostatni Grosz na oczyszczalnię ścieków w Cedrach Wielkich.

Ponadto Eksploatator umocowany jest do:

22. Zawierania we własnym imieniu umów cywilnoprawnych w sprawach objętych umową a w szczególności:

a)  o zakup stanowiącej koszt Eksploatatora, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy,

b)  o zakup wody od dostawców obcych.

23. Na podstawie niniejszej umowy do podejmowania we własnym imieniu następujących czynności prawnych i fizycznych:

a) ustalania parametrów przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) ustalania limitów dostawy wody i parametrów odbieranych ścieków, przyłączy wodociągowych kanalizacji, przyłączy kanalizacyjnych i infrastruktury temu towarzyszącej oraz odbioru i włączania tych elementów do eksploatacji. Pobieranie opłat podwyższonych z powyższego tytułu dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie taryfami.

24. Pobierania we własnym imieniu należności z tytułu opłat związanych z obsługą i eksploatacją wodociągów i kanalizacji.

25. Dochodzenia w imieniu własnym na drodze sądowej należności z tytułu wszelkich opłat związanych z obsługą i eksploatacją wodociągów i kanalizacji.

§ 4.

Właściciel zobowiązany jest do:

1.  Finansowania nakładów inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

2.  Uzyskania i aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych.

3.  Zatwierdzenia zakresu prac remontowo – inwestycyjnych określonych w § 1 pkt. S.

§ 5.

1.  Zużycie wody na cele komunalne, w tym dokonywane przez podległe Właścicielowi jednostki takie jak; Urząd Gminy, szkoły, przedszkole, ośrodek zdrowia, świetlice wiejskie.  Pobór i zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków przez ww jednostki nie będą podlegać opłacie.

2.  Pobór wody na cele związane z ochroną przeciw pożarową pozostanie bezpłatny.

§ 6.

Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.01.2010 r do dnia 31.12.2012 r.

§ 7.

1. W przypadku rażących zaniedbań ze strony Eksploatatora, polegających na nie dotrzymaniu postanowień niniejszej umowy Właściciel ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 1 – go miesiąca.

2.  Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej drugiej stronie.

§ 8.

Właściciel ma prawo przekazania do eksploatacji urządzeń wykonanych w przyszłości na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie.  Przekazanie do obsługi i eksploatacji urządzeń nastąpi w oparciu o aneks do niniejszej umowy.

§ 9.

W razie stwierdzenia następujących nieprawidłowości:

1.  Uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe (sprawność hydrantów);

2. Poprzez zaniedbanie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zakończeniu modernizacji ujęć i przepompowni wody z wyłączeniem zawartości fluoru;

3.  Nie poprawną eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków, nie spełniania warunków pozwoleń wodnoprawnych..

Eksploatator za wielokrotnie powtarzające się nieprawidłowości zapłaci karę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł PLN.

§ 10.

Karę pieniężną, o której mowa w § 9, wymierz Wójt gminy w drodze decyzji.

§ 11.

Kara pieniężna, o której mowa w § 9, stanowić będzie dochód gminy.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14.

Sprawy sporne, po wyczerpaniu przez strony postępowania ugodowego będzie rozpatrywał Sąd Powszechny właściwy dla Właściciela.

§ 15.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron, z których każdy jest oryginałem.

Właściciel.                                                            Eksploatator.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)